## całość
Załącznik nr 3a do wymagań ofertowych
Zakres: • Badania i odbiory, okresowe oceny techniczne, pomiary oraz regulacje maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach średniego i wysokiego napięcia na powierzchni zakładów górniczych. • Badania i odbiory, okresowe oceny techniczne, pomiary oraz regulacje maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w wyrobiskach dołowych i innych w obiektach podstawowych zakładów górniczych. Badanie urządzeń trakcji elektrycznej na dole. • Odbiory techniczne urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej. • Badanie aparatury rozdzielczej niskiego napięcia poza obiektami średniego i wysokiego napięcia na powierzchni zakładów górniczych. • Badanie sprzętu ochronnego X - Oznacza usługi zamawiane najczęściej
Lp | Częstotliwość wykonywania badań | Rodzaj, przedmiot i charakterystyka badania | Cena usługi w zł
1 | 2 | 2 | 3
I |  | BADANIE I POMIARY URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH, APARATURY, ELEMENTÓW ROZDZIELNI 110kV i 6kV.
Badania transformatorów i podobciążeniowych przełączników zaczepów
1 | X | Badania eksploatacyjne transformatora o mocy do 25MVA
2 | X | Badania podobciążeniowego przełącznika zaczepów
3 | X | Przegląd podobciązeniowego przełącznika zaczepów
4 | X | Wymiana oleju w podobciążeniowym przełączniku zaczepów (wraz z dostawa oleju)
5 | X | Badanie autotransformatorów i dławików rozruchowych, zwarciowych
6 |  | Badanie regulatora napięcia
Badanie wyłącznika mocy o napięciu znamionowym 110 kV
7 | X | Badanie okresowe wyłącznika mocy o nap. znam. do 110 kV
Badanie przekładników do 110kV
8 |  | Badanie przekładnika prądowego 110 kV dwurdzeniowego
9 | X | Badanie przekładnika prądowego 110 kV trójrdzeniowego
10 | X | Badanie przekładnika prądowego 110 kV czterordzeniowego
11 | X | Badanie przekładnika prądowego 110 kV pięciordzeniowego
12 | X | Badanie przekładnika napięciowego 110 kV trójuzwojeniowego
13 | X | Badanie przekładnika napięciowego 110 kV czterouzwojeniowego
14 | X | Badanie współczynnika strat dielektrycznych tg delta przekładników prądowych i napięciowych
Badanie wyłączników , styczników mocy o napięciu znamionowym do 6 kV
15 | X | Badanie okresowe wyłącznika, stycznika mocy o nap.znam. 6 kV
Badanie przekładników do 6 kV
16 | X | Badanie przekładnika prądowego 6 kV jednordzeniowego
17 | X | Badanie przekładnika prądowego 6 kV dwurdzeniowego
18 | X | Badanie przekładnika prądowego 6 kV trójrdzeniowego
19 | X | Badanie przekładnika napięciowego 6 kV dwuuzwojeniowego
20 | X | Badanie przekładnika napięciowego 6 kV trójuzwojeniowego
21 | X | Badanie przekładnika Ferrantiego
Badanie odgromników, ograniczników przepięć
22 | X | Badanie odgromnika zaworowego 6kV (komplet 3 szt.)
23 | X | Badanie odgromnika zaworowego 110 kV (komplet 3 szt.)
Badanie elementów rozdzielń
24 | X | Badanie odłącznika lub uziemnika 110 kV
25 |  | Badanie obwodów pierwotnych pola 110 kV
26 | X | Badanie obwodów pierwotnych pola 6 kV
27 | X | Badanie odłącznika lub uziemnika 6 kV
Badanie zabezpieczeń linii wysokiego napięcia
28 | X | Badanie zabezpieczenia odległościowego typu MiCOM, RTX itp.
29 | X | Badanie zabezpieczenia porównawczo-fazowego MiCOM itp.
30 |  | Badanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego typu ZAZ-R-Iok
Badanie przekaźników
31 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-zależnego 1-fazowego
32 | X | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego 1-fazowego
33 | X | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego 2-fazowego
34 | X | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego 3-fazowego
35 | X | Badanie przekaźnika nadprądowo-bezzwłocznego z członem pomocniczym 2-faz.
36 | X | Badanie przekaźnika prądowego lub napięciowego 1-fazowego
37 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-termicznego 2-fazowego
38 | X | Badanie przekaźnika nadprądowo-zależnego 2-fazowego z członem zwarciowym
39 | X | Badanie przekaźnika nadprądowego-termicznego, elektromechanicznego 2-fazowego z członem zwarciowym
40 |  | Badanie przekaźnika nadprądowego-zależnego 1-fazowego z członem zwarciowym
41 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-termicznego 3-fazowego z członem zwarciowym
42 |  | Badanie pełne przekaźnika nadprądowo-zależnego 3-fazowego z członem zwarciowym
43 | X | Badanie przekaźnika prądowego wzbudzenia
44 | X | Badanie przekaźnika ziemnozwarciowego zerowo-prądowego/napieciowego
45 | X | Badanie przekaźnika ziemnozwarciowego zerowo-mocowego
46 | X | Badanie przekaźnika różnicowego transformatora 2-uzwojeniowego, linii, silnika
47 | X | Badanie przekaźnika czasowego
48 | X | Badanie przekaźników elektronicznych typu MICOM, Sepam 1000, itp.
49 | X | Badanie przekaźników elektronicznych typu ecoMUZ, sepam 100 itp.
50 |  | Przekaźniki ziemnozwarciowe ( np.UPZ )
51 | X | Przekaźniki upływnościowe (Czu, RRgx, RRgZx, Bender itp.)
52 | X | Badanie przekaźnika od wypadnięcia z synchronizmu
Badanie przekaźników typu SMAZ, ZAZ
53 | X | Człon nadprądowo- zależny dwufazowy
54 | X | Człon nadprądowo- zależny trójfazowy
55 | X | Człon nadprądowo- niezależny dwufazowy
56 | X | Człon ziemnozwarciowy
57 | X | Człon napięciowy
58 | X | Człon czasowy
59 | X | Blok sygnalizacji
II |  | BADANIE I POMIARY URZADZEŃ ROZDZIELCZYCH, ELEMENTÓW ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA W OBIEKTACH ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO NAPIECIA.
Badanie wyłączników i styczników
60 |  | Badanie i regulacja stycznika lub wyłącznika do 100A
61 |  | Badanie stycznika lub wyłącznika powyżej 100A
62 |  | Badanie wyłącznika do 100A z zabezp. zwarć. 3-faz.
63 |  | Badanie wyłącznika do 100A z zabezp. 3-faz. term. i zwarć.
64 | X | Badanie wyłącznika do 100A z zabezp. termicznym
65 | X | Badanie i regulacja wyłącznika typu DS,AMPTECTOR, BERGAMO, APU, Isomax
66 |  | Badanie wyłącznika mocy z członem zwarciowym i termicznym na stacji prób z 3 czł.termicznymi
67 | X | Badanie wyłącznika mocy z członem zwarciowym i termicznym w miejscu zainstalowania z 3 czł.termicznymi
68 |  | Wyzwalacze zwarciowe 3-fazowe do 1000A
69 |  | Wyzwalacze zwarciowe 3-fazowe powyżej 1000A
70 |  | Wyzwalacze termiczne 1-fazowe
71 |  | Wyzwalacze termiczne z członem zwarciowym 1 fazowym
Badanie przekaźników - sprawdzenie i regulacja
72 |  | Badanie przekaźnika nadprąd.-czasowego-zależnego z członem zwarciowym 3-fazowym do 100A
73 |  | Badanie przekaźnika nadprąd.-czasowego-zależnego z członem zwarciowym 3-fazowym powyżej 100A
74 | X | Badanie przekaźnika termicznego - 1 fazowego do 100A
75 | X | Badanie przekaźnika termicznego - 3 fazowego do 1000A
76 | X | Badanie przekaźnika termicznego 3-fazowego z członem zwarciowym powyżej 1000A
77 | X | Badanie przekaźnika zwarciowego, pomocniczego, sygnalizacyjnego
78 |  | Badanie wyzwalacza termicznego - do 1000A
79 |  | Badanie przekaźnika czasowego
Badanie elementów rozdzielń
80 | X | Badanie transformatora n.n.
81 |  | Badanie wzbudnicy tyrystorowej silnika synchronicznego ( łącznie z obwodami sterowania i regulacji).
82 |  | Badanie odłącznika
83 |  | Badanie przekładnika prądowego , napięciowego nn
84 | X | Sprawdzenie wskaźnika lub woltomierza /amperomierza tablicowego
85 | X | Sprawdzenie wskaźnika cosφ tablicowego
86 | X | Sprawdzenie wato/waromierza tablicowego, licznika
III |  | Badanie układów sterowania blokad,zabezpieczeń, blokad i sygnalizacji
87 | X | Badanie układu sterowania silnika asynchronicznego
88 | X | Badanie układu sterowania zabezpieczeń blokad i sygnalizacji silnika asynchronicznego
89 | X | Badanie układu pomiaru napięcia, prądu, obwodu wtórnego
90 | X | Badanie układu zabezpieczenia nadprądowego, nad-podnapięciowego zainstalowanego w polu do 6 kV
91 | X | Badanie układu zabezpieczenia nadprądowego, nad-podnapięciowego zainstalowanego poza polem do 110 kV
92 | X | Badanie układu zabezpieczenia różnicowego linii kablowej 6kV
93 | X | Badanie układu zabezpieczenia gazowo-podmuchowego
94 | X | Badanie układu zabezpieczenia różnicowego generatora, silnika
95 | X | Badanie układu zabezpieczenia różnicowego transformatora 2-uzwojeniowego do 110 kV
96 | X | Badanie układu zabezpieczenia gazowo-podmuchowego
97 | X | Badanie układu zabezpieczenia termometrycznego,technologicznego
98 | X | Badanie układu zabezpieczenia ziemnozwarciowego zerowo-prądowego/napieciowego
99 | X | Badanie układu zabezpieczenia ziemnozwarciowego zerowo-mocowego
100 | X | Badanie układu zabezpieczenia ziemnozwarciowego zerowo-mocowego linii 110 kV
101 | X | Badanie układu zabezpieczeń od wypadnięcia z synchronizmu
102 | X | Badanie układu sterowania,sygnalizacji,blokad pola liniowego, transformatora gr. III, silnika asynchronicznego do 6 kV bez zdalnego sterowania
103 | X | Badanie układu sterowania,sygnalizacji, blokad pola liniowego, transformatora gr. III, silnika asynchronicznego do 1 kV ze zdalnym sterowaniem
104 | X | Badanie układu sterowania,sygnalizacji,blokad pola liniowego do 110 kV
105 | X | Badanie układu sterowania,sygnalizacji,blokad pola transformatora o górnym napięciu do 110 kV
106 | X | Badanie układu pomiaru napięcia, prądu w polu do 6 kV
107 | X | Badanie układu pomiaru napięcia, prądu w polu do 110 kV
108 | X | Badanie układu sterowania,sygnalizacji,blokad pola silnika synchronicznego
109 | X | Badanie układu sterowania,sygnalizacji,blokad pola wzbudzenia silnika synchronicznego
110 | X | Badanie obwodu prądowego wzbudzenia
111 |  | Badanie układu sterowania, sygnalizacji, blokad pola baterii kondensatorów
112 | X | Badanie obwodów blokad rozdzielni
113 | X | Badanie układu rozruchu silnika asynchronicznego
114 | X | Badanie układu samoczynnej regulacji napięcia
115 |  | Próby funkcjonalne układu SPZ
116 |  | Próby funkcjonalne układu SZR
117 | X | Badanie układu zabezpieczeń,sterowania,sygnalizacji i blokad wentylatora z napędem synchronicznym lub asynchronicznym
Pomiary i próby stanu izolacji urządzeń i sieci elektrycznej
118 | X | Pomiar rezystancji izolacji kabla, przewodu
119 | X | Pomiar rezystancji izolacji transformatora do 1,6 MVA
120 |  | Badanie ciągłości linii kablowej sterow.-sygnalizacyjnej , wiązki przewodów o ilości żył do 20
121 |  | Próba napięciowa kabla 6 kV
122 | X | Badanie kabli - diagnostyka wyładowań niezupełnych oraz określenie współczynnika stratności tgδ
123 |  | Badanie współczynnika strat dielektrycznych tgδ
Badania silników
124 | X | Badania silnika o napięciu ponad 1kV
125 | X | Badanie rozrusznika oporowego
126 | X | Pomiar rezystancji izolacji silnika 6 kV
127 | X | Diagnostyka izolacji uwojeń silnika 6kV
128 |  | Badanie prądnicy synchronicznej
129 | X | Badania silnika o napięciu do 1kV
130 |  | Pomiar rezystancji izolacji silnika do 1 kV
Lokalizacja uszkodzeń kabli - powierzchnia
131 |  | Indentyfikacja kabla
132 |  | Suszenie kabla
133 | X | Lokalizacja uszkodzenia kabla o długości do 500m
134 | X | Lokalizacja uszkodzenia kabla o długości od 500 do 3000m
135 | X | Lokalizacja uszkodzenia kabla o długości powyżej 3000m
136 |  | Trasowanie kabli
137 |  | Trasowanie kabli za każde rozpoczęte dalsze 500 m
138 | X | Próba napięciowa kabla 6 kV i 20 kV przy lokalizacji uszkodzenia
139 | X | Identyfikacja kabla - potwierdzenie miejsca uszkodzenia
Badanie układów sprężonego powietrza i aparatury
140 | X | Manometry, wakuometry, prestostaty - sprawdzenie i regulacja
141 | X | Przetwornik pomiarowy ciśnienia lub różnicy ciśnień - sprawdzenie i regulacja
142 | X | Badanie układu sprężonego powietrza
Badanie i pomiary kondensatorów i baterii akumulatorów
143 | X | Badanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej powyżej 1kV (cena za pomiar 1 kondensatora)
144 |  | Kontrola stanu technicznego baterii akumulatorów kwasowych, żelowych
145 | X | Sprawdzenie i regulacja układu kontroli baterii RCB, REZ, Ret, REX itp.,
146 | X | Przegląd i regulacja prostownika, zasilacza
147 | X | Pomiar pojemności baterii do napięcia 110 V
148 | X | Pomiar pojemności baterii do napięcia 220 V
Badanie środków ochrony przeciwporażeniowej i urządzeń elektrycznych
149 | X | Pomiar rezystancji uziomu roboczego lub ochronnego
150 | X | Kontrola podłączenia i ciągłości przewodu ochronnego do urządzenia elektrycznego np. silnika , oprawy oświetleniowej , skrzynki rozdzielczej , gniazdka itp.
151 | X | Kontrola podłączenia i ciągłości przewodu ochronnego do urządzenia elektrycznego na wysokości powyżej 2,5m np. silnika , oprawy oświetleniowej , skrzynki rozdzielczej
152 | X | Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzenia elektrycznego np. silnika , oprawy oświetleniowej , skrzynki rozdzielczej, gniazdka itp.
153 | X | Pomiar rezystancji izolacji obwodu
154 | X | Pomiar rezystancji uziemienia oraz napięć rażenia dotykowych i krokowych : rozdzielnice 110kV
155 |  | Pomiar rezystancji uziemienia oraz napięć rażenia dotykowych i krokowych : rozdzielnice do 15 kV
156 |  | Pomiar oświetlenia - za 1 pkt oświetleniowy
Badanie ochrony odgromowej
157 |  | Odkopanie i sprawdzenie uziomu
158 |  | Pomiar rezystancji uziomu instalacji odgromowej
159 |  | Badanie instalacji odgromowej
Pomiar prądu doziemnego sieci do 6 kV
160 |  | Pomiar prądu doziemnego sieci do 1 kV (do 3 pomiarów)
161 |  | Każdy następny pomiar sieci do 1 kV
162 |  | Pomiar prądu doziemnego sieci od 1 kV do 6 kV (do 3 pomiarów)
163 | X | Każdy następny pomiar sieci od 1 kV do 6 kV
Mierniki i aparatura kontrolno-pomiarowa: sprawdzenie i regulacja
164 | X | Amperomierze cęgowe cyfrowe i analogowe
165 | X | Mierniki rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, uniwersalne - analogowe
166 | X | Mierniki rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, uniwersalne - cyfrowe
167 | X | Inne mierniki (np. walizka pomiarowa typu VAM, do pomiaru impedancji petli zwarcia itp.)
168 | X | Wskaźniki napięcia z układem kontrolnym do 1000 V
169 | X | Mostki techniczne Wheatstone'a, Thompsona
170 | X | Mierniki czasu
171 | X | Elektroniczne mierniki temperatury
172 | X | Termometry
173 | X | Wskaźniki temperatury kapilarne
174 | X | Opornice dekadowe techniczne wielozakresowe - sprawdzenie i regulacja
175 | X | Wielopunktowa stacyjka pomiaru temperatury - sprawdzenie i regulacja
176 | X | Rejestrator wielkości elektrycznych lub nieelektrycznych - sprawdzenie i regulacja
177 | X | Omomierze techniczne , strzałowe i iskrobezpieczne
178 | X | Mierniki prądów błądzących
179 | X | Luxometry
180 | X | Kenetrony, aparaty do prób napięciowych
181 | X | Pirometry
182 | X | Woltomierze i amperomierze laboratoryjne
183 | X | Próbnik układów ziemnozwarciowych PUZ
184 | X | Analizator sieci CA835
185 | X | Teletechniczny iskrobezpieczny miernik (TIM, MIT)
IV |  | BADANIE I POMIARY URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH, ELEMENTÓW ROZDZIELNI 6 kV.
Badanie wyłączników, styczników mocy o napięciu znamionowym 6kV
1 | X | Badanie wyłącznika, stycznika mocy
Badanie przekładników 6 kV
2 | X | Badanie przekładnika prądowego jednordzeniowego
3 | X | Badanie przekładnika prądowego dwurdzeniowego
4 |  | Badanie przekładnika prądowego trójrdzeniowego
5 | X | Badanie przekładnika napięciowego dwuuzwojeniowego
6 | X | Badanie przekładnika napięciowego trójuzwojeniowego
7 | X | Badanie przekładnika Ferrantiego
Badanie elementów rozdzielni 6 kV
8 |  | Badanie odłącznika lub uziemnika
9 |  | Badanie obwodów pierwotnych pola
10 |  | Badanie zabezpieczeń rozdzielnicy ROK-6
Badanie przekaźników
11 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-zależnego 1-fazowego
12 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego 1-fazowego
13 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego 2-fazowego
14 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego 3-fazowego
15 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-bezzwłocznego z członem pomocniczym 2-faz.
16 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-bezzwłocznego z członem pomocniczym 3-faz.
17 | X | Badanie przekaźnika prądowego lub napięciowego 1-fazowego
18 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-termicznego 2-fazowego
19 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-zależnego 2-fazowego
20 | X | Badanie przekaźnika nadprądowego-termicznego, elektromechanicznego 2-fazowego z członem zwarciowym
21 |  | Badanie przekaźnika nadprądowego-termicznego, elektronicznego 2-fazowego z członem zwarciowym
22 | X | Badanie przekaźnika nadprądowego-zależnego 1-fazowego z członem zwarciowym
23 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-termicznego 3-fazowego z członem zwarciowym
24 | X | Badanie przekaźnika nadprądowo-zależnego 3-fazowego z członem zwarciowym
Badanie wyzwalaczy prądowych
25 |  | Badanie wyzwalacza pierwotnego 1-fazowego niezależnego
26 |  | Badanie wyzwalacza pierwotnego 1-fazowego zależnego
Badanie przekaźników ziemnozwarciowych
27 |  | Badanie przekaźnika ziemnozwarciowego zerowo-prądowego
28 | X | Badanie przekaźnika ziemnozwarciowego zerowo-mocowego
Badanie przekaźników elektronicznych
29 |  | Badanie przekaźników elektronicznych typu ecoMUZ, sepam 100 itp.
30 |  | Badanie przekaźników elektronicznych typu MICOM, Sepam 1000 itp.
V |  | BADANIE I POMIARY URZĄDZEN ROZDZIELCZYCH, ELEMENTÓW ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA.
Badanie wyłączników i styczników
31 |  | Badanie stycznika lub wyłącznika do 100A
32 |  | Badanie stycznika lub wyłącznika powyżej 100A
33 |  | Badanie wyłącznika do 100A z zabezp. zwarć. 3-faz.
34 |  | Badanie wyłącznika do 100A z zabezp. 3-faz. termicznym i zwarciowym
35 |  | Badanie wyłącznika do 100A z zabezp. termicznym
36 |  | Badanie wyłącznika typu DS, AMPTECTOR, BERGAMO, APU bez zabezpieczeń
37 | X | Badanie wyłącznika powyżej 100A z napędem ręcznym
38 |  | Badanie wyłącznika powyżej 100A z innym napędem
39 |  | Pomiar izolacji przy badaniu wyłącznika typu DS,AMPTECTOR, BERGAMO, APU
40 |  | Styczniki próżniowe niskiego napięcia - sprawdzenie i regulacja
41 | X | Badanie wyłącznika mocy z członem zwarciowym i termicznym w miejscu zainstalowania z 3 czł. termicznymi
Badanie przekaźników
42 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego-zależnego z członem zwarciowym 3-fazowym do 100A
43 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego-zależnego z członem zwarciowym 3-fazowym pow. 100A
44 | X | Badanie przekaźnika termicznego - 3 fazowego do 100A
45 |  | Badanie przekaźnika termicznego - 3 fazowego powyżej 100A
46 |  | Badanie przekaźnika termicznego 3-fazowego z członem zwarciowym do 100A
47 |  | Badanie przekaźnika termicznego 3-fazowego z członem zwarciowym powyżej 100A
Badanie elementów rozdzielń
48 |  | Badanie odłącznika
49 |  | Badanie przekładnika prądowego , napięciowego
Badanie układów sterowania blokad,zabezpieczeń i sygnalizacji
50 |  | Badanie układu sterowania silnika asynchronicznego
51 |  | Badanie układu zabezpieczeń,blokad i sygnalizacji silnika asynchronicznego
52 |  | Badanie silnika n.n.
53 |  | Badanie transformatora n.n.
54 |  | Badanie układu pomiaru napięcia, prądu, obwodu wtórnego
VI |  | BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA, ZABEZPIECZEŃ, BLOKAD I SYGNALIZACJI ROZDZIELNI 6kV.
Badanie układów zabezpieczeń
55 | X | Badanie układu zabezpieczenia nadprądowego, nad-podnapięciowego zainstalowanego w polu
56 | X | Badanie układu zabezpieczenia ziemnozwarciowego zerowo-prądowego
57 | X | Badanie układu zabezpieczenia ziemnozwarciowego zerowo-mocowego
Badanie układów sterowania, blokad i sygnalizacji
58 | X | Badanie układu sterowania,sygnalizacji,blokad pola liniowego, transformatorowego, silnika asynchronicznego 6 kV bez zdalnego sterowania
59 | X | Badanie układu sterowania,sygnalizacji,blokad pola liniowego, transformatorowego, silnika asynchronicznego 6 kV ze zdalnym sterowaniem
60 |  | Badanie układu pomiaru napięcia, prądu w polu 6 kV
61 |  | Badanie układu sterowania,sygnalizacji,blokad pola pomiarowego 6 kV
62 |  | Badanie układu obwodów blokad rozdzielni
63 | X | Badanie układu rozruchu silnika asynchronicznego
VII |  | BADANIE I POMIARY KONDENSATORÓW I BATERII AKUMULATORÓW.
Badanie baterii akumulatorów i prostowników - dół
64 |  | Sprawdzenie i regulacja układu kontroli baterii RCB, REZ, REX
65 |  | Przegląd i regulacja prostownika
66 |  | Kompleksowe badanie urządzenia akumulatorowego 48V
67 |  | Pomiar pojemności baterii do napięcia 48 V
68 |  | Badanie baterii do kompensacji mocy biernej na napięcie powyżej 1kV (cena za pomiar 1 kondensatora)
VIII |  | POMIARY I PRÓBY STANU IZOLACJI URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTRYCZNEJ.
Badanie kabli
69 |  | Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej siłowej nn
70 | X | Pomiar rezystancji izolacji kabla, sieci śn
71 | X | Pomiar rezystancji izolacji transformatora do 2,1 MVA
72 |  | Badanie ciągłości linii kablowej sterow.-sygnalizacyjnej , wiązki przewodów o ilości żył do 20
Badanie układów sprężonego powietrza i aparatury
73 |  | Manometry, wakuometry, prestostaty - sprawdzenie i regulacja
74 |  | Przetwornik pomiarowy ciśnienia lub różnicy ciśnień - sprawdzenie i regulacja
75 |  | Badanie układu sprężonego powietrza
IX |  | BADANIE ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.
Badanie środków ochrony przeciwporażeniowej i urządzeń elektrycznych - dół
76 | X | Pomiar rezystancji pojedynczego uziomu
77 | X | Za każdy następny uziom
78 | X | Kontrola podłączenia i ciągłości przewodu ochronnego do urządzenia elektrycznego np. silnika , oprawy oświetleniowej , skrzynki rozdzielczej itp.
79 | X | Za każdy następny przewód ochronny
80 | X | Badanie uziomu centralnego
81 | X | Pomiar rezystancji izolacji obwodu
82 | X | Pomiar rezystancji izolacji obwodu na wysokości powyżej 2,5m
83 |  | Badanie skuteczności uziemienia SUPO rozdzielni
Pomiar prądu doziemnego sieci do 6 kV
84 |  | Pomiar prądu doziemnego sieci (do 3 pomiarów)
85 |  | Każdy następny pomiar
X |  | BADANIE SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH.
86 | X | Badanie silnika klatkowego o napięciu 6 kV
87 | X | Badanie silnika klatkowego o napięciu do 1kV
88 | X | Badanie silnika pierścieniowego o napięciu 6 kV
89 |  | Badania silnika pierścieniowego o napięciu do 1kV
90 | X | Badanie rozrusznika oporowego lub wodnego
91 | X | Diagnostyka izolacji uwojeń
XI |  | BADANIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH, APARATURY I OSPRZĘTU.
Badanie przyrządów i wskaźników
92 | X | Sprawdzenie i regulacja woltomierza i amperomierza tablicowego
93 |  | Sprawdzenie i regulacja watomierza tablicowego
Przekaźniki nadprądowe (statyczne, elektroniczne) np. PSN, PE, LH, PMN itp.
94 | X | Sprawdzenie i regulacja
95 |  | Drobna naprawa
96 |  | Średnia naprawa
Przekaźniki upływnościowe ( np. Czu, RRgx, RRgZx itp. )
97 | X | Sprawdzenie i regulacja
Przekaźniki zwarciowe typu ( np. PN-3, EP-2, PZU itp. )
98 | X | Sprawdzenie i regulacja
Przekaźniki upływowe, sterujące, czasowe, pomocnicze, kontroli ciągłości (KD-73, HA-ER, PC, PS itp.)
99 | X | Sprawdzenie i regulacja
100 | X | Drobna naprawa
Pomiar prądu doziemnego sieci do 6 kV
101 |  | Pomiar prądu doziemnego sieci (do 3 pomiarów)
102 |  | Każdy następny pomiar
XII |  | PRZEGLĄD OKRESOWY STACJI PROSTOWNIKOWYCH I TYRYSTOWYCH.
103 | X | Przegląd stacji APSPA, APST (z badaniem i regulacją wyłącznika szybkiego )
104 | X | Próba stacji APSPA lub APST przy zwarciu na końcu linii
105 |  | Próby funkcjonalne układów sterowania, zabezpieczeń, blokad, automatyki i sygnalizacji stacji APSPA, APST
XIII |  | ODBIORY TECHNICZNE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ PO ZAINSTALOWANIU LUB OKRESOWY NA DOLE KOPALNI WYKONYWANYCH PRZEZ RZECZOZNAWCĘ.
Badanie urządzeń elektrycznych
1 |  | Badanie stacji transf. średniego napięcia
2 |  | Badanie stacji transf. średniego napięcia wielowyłącznikowej
3 |  | Badanie linii kablowej średniego napięcia do 1km bez próby napięciowej
4 |  | Sprawdzenie skuteczności zabezpieczenia sieci kablowej średniego napięcia
5 |  | Badanie skuteczności uziemienia SUPO
6 |  | Badanie wyłącznika średniego napięcia
7 |  | Badanie linii kablowej sterowniczej do 42V
8 |  | Badanie skrzyni aparaturowej kombajnu, maszyny
9 |  | Badanie lokomotywy spalinowej (osprzęt elektr.)
10 |  | Badanie skrzynek,łączników,przycisków,nadajników itp.
11 |  | Sprawdzenie urządzeń na zgodność z dopuszczeniami zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych
12 |  | Badanie zespołu manewrowego wielostycznikowego do 4 styczników
13 |  | Badanie pola rozdzielczego 6 kV (typu ROK…, OPR…)
Badanie napędów maszyn górniczych
14 |  | Badanie napędu przenośnika zgrzebłowego (1 do 3 napędów)
15 |  | Badanie napędu przenośnika taśmowego 1-2 napędowego
16 |  | Badanie napędu przenośnika taśmowego 3-4 napędowego
17 |  | Badanie napędów kombajnu ścianowego (JOY, Famur, ZZM lub inny typ)
18 |  | Badanie napędów kombajnu chodnikowego (AM-75 , R-130 lub inny typ)
Badanie zewnętrznego układu sygnalizacji maszyny górniczej
19 |  | Badanie układu sygnalizacji przenośnika odstawy
20 |  | Badanie układu sygnalizacji ścianowej
Badanie zewnętrznego układu sterowania i blokad maszyny górniczej
21 | X | Sprawdzenie funkcjonalne blokad pojedynczych urządzeń
22 | X | Kontrola łączników ręcznych, skrzynek, nadajników, sygnalizatorów, lamp, przycisków, czujników, sprzęgieł itp.
23 |  | Badanie układu sterowania i blokad przenośnika
24 |  | Badanie układu sterowania i blokad kombajnu ścianowego (JOY, Famur, ZZM lub inny typ)
25 |  | Badanie układu sterowania i blokad kombajnu chodnikowego (AM-75 , R-130 lub inny typ)
XIV |  | BADANIA I OKRESOWA KONTROLA URZĄDZEŃ BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ EKSPLOATOWANEJ W PODZIEMIACH KOPALŃ - TELETECHNICZNE .
Badanie urządzenia sygnalizacji szybowej lub sterowniczo-sygnałowego (w zakresie: wieża, nadszybie, OS, KS, maszynownia, zrąb, podszybie, rząpie)
26 |  | Badanie układu zasilania sygnalizacji szybowej
27 |  | Badanie sygnalizacji łączności szybowej
28 |  | Badanie układu blokowania hamulca manewrowego
29 |  | Badanie dodatkowego poziomu
30 |  | Badanie dodatkowego rodzaju sygnalizacji szybowej
31 | X | Badanie układu sterowania
32 | X | Badanie sygnalizacji jednouderzeniowej
33 | X | Badanie sygnalizacji alarmowej
34 | X | Badanie sygnalizacji rewizji szybu
Układ kontroli napięciowo-doziemieniowej (np. EUKNI)
35 | X | Układ kontroli napięciowo-doziemieniowej (np. EUKNI) - Odbiór techniczny po zainstalowaniu
36 | X | Układ kontroli napięciowo-doziemieniowej (np. EUKNI) - Badanie pełne
37 | X | Układ kontroli napięciowo-doziemieniowej (np. EUKNI) - Badanie okresowe
Obwody sprzęgające urządzeń łączności szybowej
38 | X | Badanie obwodu sprzęgającego urządzeń łączności szybowej
XV |  | WSPÓŁCZYNNIKI DODATKOWE
Przy pomiarach, badaniach, odbiorach technicznych urządzeń, instalacji wykonywanych jednostkowo do wyceny stosuje się stawkę godzinową
39 | X | Stawka godzinowa rzeczoznawcy
XVI |  | BADANIE URZĄDZEŃ I APARATURY OSPRZĘTU ORAZ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA NA POWIERZCHNI.
1 |  | Badanie wyłącznika lub stycznika do 100A
2 |  | Badanie wyłącznika lub stycznika powyżej 100A
3 |  | Badanie wyłącznika lub stycznika do 100A z zabezp. zwarciowym 3-faz.
4 |  | Badanie wyłącznika lub stycznika do 100A z zabezp. 3-faz. zwarc. i term.
5 |  | Badanie wyłącznika do 100A z zabez. termicznym
6 | X | Badanie wyłącznika typu DS., BERGAMO, APU bez zabezpieczeń
7 |  | Sprawdzenie na stacji prób z 3 czł. termicznymi
8 |  | Sprawdzenie w miejscu zainstalowania z 3 czł. Termicznymi
9 | X | Badanie transformatora n.n.
10 |  | Badanie odłącznika do 100A
11 |  | Badanie odłącznika powyżej 100A
12 |  | Badanie przekładnika prądowego, napięciowego
13 | X | Badanie szyn rozdzielni celkowej lub okapturzonej o ilości pól do 10
14 |  | Badanie szyn rozdzielni celkowej lub okapturzonej o ilości pól powyżej 10
15 | X | Badanie układu sterowania blokad, zabezpieczeń i sygnalizacji pola rozdzielczego
16 |  | Badanie układu sterowania, sygnalizacji, blokad pola baterii kondensatorów
17 | X | Sprawdzenie i regulacja woltomierza / amperomierza tablicowego
18 |  | Badanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej do 1kV (cena za pomiar 1 kondensatora)
19 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-zależnego 1-fazowego
20 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego 1-fazowego
21 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego 2-fazowego
22 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego 3-fazowego
23 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-bezzwłocznego z członem pomocniczym 2-faz.
24 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-bezzwłocznego z członem pomocniczym 3-faz.
25 |  | Badanie przekaźnika prądowego lub napięciowego 1-fazowego
26 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-termicznego 3-fazowego
27 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-zależnego 3-fazowego z członem zwarciowym
28 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-zależnego 3-fazowego z członem zwarciowym
29 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego-zależnego z członem zwarciowym 3-fazowym do 100A
30 |  | Badanie przekaźnika nadprądowo-czasowego-zależnego z członem zwarciowym 3-fazowym powyżej 100A
31 | X | Badanie przekaźnika termicznego do 100A
32 | X | Badanie przekaźnika termicznego powyżej 100A
33 |  | Badanie przekaźnika termicznego 3-fazowego z członem zwarciowym do 100A
34 |  | Badanie przekaźnika termicznego 3-fazowego z członem zwarciowym powyżej 100A
35 |  | Badanie przekaźnika zwarciowego
36 |  | Badanie przekaźnika pomocniczego, sygnalizacyjnego
37 |  | Badanie przekaźnika nadnapięciowego, podnapięciowego
38 | X | Badanie wyzwalacza termicznego - do 100A
39 | X | Badanie wyzwalacza termicznego - powyżej 100A
40 |  | Badanie wyzwalacza zwarciowego do 1000A
41 |  | Badanie wyzwalacza zwarciowego powyżej 1000A
42 |  | Badanie przekaźników elektronicznych typu ecoMUZ, MICOM nn itp..
43 | X | Sprawdzenie i regulacja przekaźnika upływnościowego (np. Czu, RRgx, RRgZx, Bender itp.)
44 |  | Naprawa przekaźnika upływnościowego (np. Czu, RRgx, RRgZx, Bender itp.)
45 |  | Badanie układu zabezpieczenia gazowo-podmuchowego transformatora
46 |  | Badanie układu zabezpieczenia termometrycznego, technologicznego transformatora
47 | X | Pomiar rezystancji izolacji kabla, przewodu (siłowych)
48 | X | Badanie ciągłości linii kablowej sterow.-sygnalizacyjnej, wiązki przewodów o ilości żył do 10
49 |  | Badanie ciągłości linii kablowej sterow.-sygnalizacyjnej, wiązki przewodów o ilości żył powyżej 10
50 |  | Pomiar silnika o napięciu do 1kV
XVII |  | BADANIE ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA.
51 | X | Pomiar rezystancji uziomu roboczego lub ochronnego (za 1-szy pomiar)
52 |  | za każdy następny pomiar
53 | X | Kontrola i pomiar skuteczności zerowania-uziemienia urządzenia elektrycznego np. silnika, oprawy oświetleniowej, skrzynki rozdzielczej itp.
54 | X | Kontrola i pomiar skuteczności zerowania-uziemienia urządzenia elektrycznego np. silnika, oprawy oświetleniowej, skrzynki rozdzielczej itp. powyżej 2,5m
55 | X | Sprawdzenie ciągłości przewodu ochronnego
56 |  | Pomiar skuteczności zerowania -uziemienia gniazdka 1-fazowego, 3-fazowego
57 | X | Pomiar rezystancji izolacji obwodu
58 | X | Badanie wyłącznika różnicowego przeciwporażeniowego
59 |  | Badanie skuteczności instalacji uziemiającej rozdzielnicy do 1kV
60 |  | Odkopanie i sprawdzenie uziomu
61 |  | Pomiar rezystancji uziomu instalacji odgromowej
62 |  | Badanie instalacji odgromowej
63 |  | Wystawienie metryki urządzenia piorunochronnego
64 |  | Pomiar prądu doziemnego sieci (do 3 pomiarów)
65 |  | Każdy następny pomiar
66 |  | Sprawdzenie i regulacja przekaźników typu RK, JRG, JRK, JRF, ERF
67 |  | Sprawdzenie i regulacja przekaźników typu JRB, JRC, JRM
68 |  | Sprawdzenie i regulacja przekaźników typu JRV, JRY, JRJ
XVIII |  | BADANIE SPRZĘTU OCHRONNEGO
1 | X | Badanie sprzętu gumowego : rękawice, półbuty, kalosze
2 | X | Badanie drążków izolacyjnych do 40 kV lub kleszczy izolacyjnych
3 | X | Badanie drążków izolacyjnych pow. 40 kV lub kleszczy izolacyjnych
4 | X | Badanie pomostów
5 | X | Badanie wskaźnika neonowego drążkowego
6 | X | Badanie wskaźnika neonowego akustycznego
7 |  | Badanie wskaźników napięcia pojemnościowych
8 | X | Badanie uzgadniacza faz
9 | X | Badanie płyty izolacyjnej do odłączników
10 | X | Badanie uchwytów bezpiecznikowych
11 | X | Badanie wskaźnika napięcia z układem kontrolnym do 1000V
12 | X | Próba napięciowa wskaźnika napięcia z układem kontrolnym do 1000V (WWN-6i)
13 |  | Badanie uziemiaczy przenośnych